获取水的接口 get

/energywater

年(StartTime)

this.StartTime='2020-04-01 00:00:00'

月(StartTime)

this.StartTime='2020-04-07 00:00:00'

日(StartTime)

this.StartTime='2020-04-09 00:00:00'

结束时间 newDate()

Area

工作区间的场所名称 类型：字符串

获取电的接口 get

/energyelectric

年(StartTime)

this.StartTime='2020-04-01 00:00:00'

月(StartTime)

this.StartTime='2020-04-07 00:00:00'

日(StartTime)

this.StartTime='2020-04-09 00:00:00'

结束时间 newDate()

Area

工作区间的场所名称 类型：字符

获取汽的接口 get

/energysteam

年(StartTime)

this.StartTime='2020-04-01 00:00:00'

月(StartTime)

this.StartTime='2020-04-07 00:00:00'

日(StartTime)

this.StartTime='2020-04-09 00:00:00'

结束时间 newDate()

Area

工作区间的场所名称 类型：字符

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 年  水 | 月  电 | 日  汽 | 年  水 | 月  电 | 日  汽 | 年  水 | 月  电 | 日  汽 |
| 新建综合制剂楼 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 提取二车间 | y | 500 | y | y | 500 | y | y | 500 | y |
| 前处理车间 | y | 500 | y | y | 500 | y | y | 500 | y |
| 研发中心 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 生物科技楼 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 原提取车间 | y | y | y | y | y | y | y | y | y |

500 代表接口返回500错误

Y代表调用接口成功